Перечень документов, передаваемых в НОАЛ -  ООО «ЭКСПЕРТ НК», необходимых

для проведения процедуры аттестации/инспекционного контроля

лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)

1. Сопроводительное письмо и опись передаваемых документов с указанием количества листов (обязательно!!!);

2. Оригинал Заявки на аттестацию ЛНК;

3. Оригинал сведений о предприятии и лаборатории установленной формы;

4. Копию штатного расписания подразделения (лаборатории), заверенную подписью руководителя и печатью организации;

5. Копия приказа о создании лаборатории, заверенная подписью руководителя и печатью;

6. Копия документа (договор аренды или иной документ) о праве занимать помещение, по месту (местам)  осуществления деятельности лаборатории (в т.ч. по месту осуществления временных работ), заверенная подписью руководителя и печатью организации (раздел III СДАНК-01-2020);

7. Копия Устава предприятия, заверенная подписью руководителя и печатью организации и изменения к нему (если были). Предоставляются титульный лист и страницы с указанием названия предприятия, юридического адреса и видов деятельности;

8. Копия Свидетельства о регистрации организации, заверенная подписью руководителя и печатью организации (для Индивидуальных предпринимателей - копии регистрационных документов);

9. Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и печатью организации;

10. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная подписью руководителя и печатью организации, если регистрация была до 01.07.2002г.  (при наличии);

11. Копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат), заверенная подписью руководителя и печатью организации (информационное письмо должно быть выдано после 2011 г.);

12. Паспорт лаборатории (в соответствии с требованиями обязательного Приложения 3 СДАНК-01-2020), заверенный подписью руководителя и печатью организации.

13. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации (ЛНК) государственным санитарно-эпидемилогическим правилам и нормативам, заверенная подписью руководителя и печатью организации;

14. Копия Лицензии Роспотребнадзора на осуществление деятельности в области использования ИИИ (генерирующих) (при наличии в области аттестации рентгенографического контроля), заверенная подписью руководителя и печатью организации;

15. Копия Лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования ИИИ (радионуклидных) (при наличии в области аттестации гаммаграфического контроля), заверенная подписью руководителя и печатью организации;

16. Копия Положения о структурном подразделении (филиале) организации (если лаборатория входит в состав данного подразделения), заверенная подписью руководителя и печатью организации;

17. Копия Положения о лаборатории (в соответствии с требованиями пункта 7.1.1. СДАНК-01-2020), заверенная подписью руководителя и печатью организации (если ЛНК является подразделением юр. Лица или индивидуального предпринимателя) с внесенными сведениями о структуре лаборатории, подчиненности и беспристрастности;

18. Копия Руководства по менеджменту лаборатории или документов системы менеджмента лаборатории, (в соответствии с требованиями раздела IV СДАНК-01-2020), заверенные подписью руководителя и печатью организации, с оформлением процедур по:

    - управлению документами системы менеджмента;

    - управлению записями;

    - действиям, связанным с рисками и возможностями;

    - улучшению;

    - корректирующим действиям;

    - внутренним аудитам;

    - анализу со стороны руководства;

- проверке технического состояния технических средств после их транспортировки и доставки на рабочее место;

- порядку проведения НК в области аттестации лаборатории, включая оформление результатов НК и выдачу отчетов, заключений и интерпретаций (мнений) по результатам НК;

- порядку контроля качества работ, выполняемых при проведении НК, оформление их результатов;

- порядку составления, учета и хранения документов лаборатории;

- рассмотрению апелляций, претензий, жалоб, спорных вопросов;

- пересмотру системы менеджмента и анализа со стороны руководства;

- приостановке  (прекращению)  деятельности  в  случае  приостановления (отмены) действия свидетельства об аттестации;

- обеспечению беспристрастности и независимости при проведении НК;

- соблюдения конфиденциальности.

При наличии отдельно разработанных документов - предоставляются эти документы.

19. Копии квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора специалистов, аттестованных  в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 (раздел VI СДАНК-01-2020), заверенные подписью руководителя и печатью организации.

19.1. Копия документа по подготовке и аттестации руководителя юр.лица или индивидуального предпринимателя (в состав которых входит лаборатория НК), руководители (технические, их заместители) лаборатории (подразделения, осуществляющего НК),  в области промышленной безопасности, в объеме вопросов и требований, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 14.1 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (п. 6.1. СДАНК-01-2020).;

19.2. На специалистов, работающих по основному месту работы, предоставляются приказы о приеме на работу с указанием должности, (в случае внутреннего совмещения – приказ о приеме (совмещении должностей)), а также копия документа об образовании, выписка о стаже работы по НК.

На привлекаемых специалистов (по совместительству, трудовым соглашениям)– предоставляются копии соглашений с обязательным указанием личного телефона, а также приказы о приеме на работу с указанием должности, (в случае внутреннего совмещения – приказ о приеме (совмещении должностей)), а также копия документа об образовании, выписка о стаже работы по НК.

19.3. Копия документа (карточки на специалиста лаборатории, выписки из Личной карточки Т-2), содержащего сведения о повышении квалификации и опыте работы, заверенные подписью руководителя и печатью организации или отделом кадров (п.6.4. СДАНК-01-2020);

20. Копии графиков подготовки и повышения квалификации персонала ЛНК на текущий год по форме, заверенные подписью руководителя и печатью организации.

21. Копии Свидетельств о метрологической поверке (аттестации, калибровке) средств неразрушающего контроля и средств измерений (расположить в соответствии с Паспортом лаборатории по видам НК), заверенные подписью руководителя и печатью организации:

- РК (на арендованное оборудование предоставить договор аренды, паспорт с указанием зав.№);

- УК (в том числе паспорт на СОПы);

- АЭ;

- МК (в том числе паспорт на контрольные образцы, копии сертификатов);

- ВК;

- ПВК/ПВТ (в том числе паспорт на контрольные образцы, сертификаты);

- ВД;

- ЭК;

- ТК;

- ВИК (в том числе паспорт на комплект) (п. 7.1.2. СДАНК-01-2020).

*Копии Свидетельств о метрологической поверке представляются на оборудование и средства НК только по заявляемым видам (методам) контроля.

Предоставить копию бухгалтерской ведомости на оборудование в лаборатории, заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера организации.

Если оборудование в аренде, необходимо приложить копию договора аренды средств НК с указанием зав.№ и копии поверок/калибровок на данные средства НК.

21. Копию графика поверки, калибровки, аттестации и технического обслуживания средств НК, в т.ч. временно привлеченных (п. 5.6, п. 7.1.2. СДАНК-01-2020), заверенную подписью руководителя и печатью организации;

22. Копия графика проверки и технического состояния установок и аппаратуры, в т.ч. временно привлеченных (п. 5.6, п. 7.1.2. СДАНК-01-2020)., заверенная подписью руководителя и печатью организации;

23. Копия приказа о назначении ответственных в лаборатории (п.6.6. СДАНК-01-2020), в т.ч. ответственного за систему менеджмента в рамках лаборатории (п.4.2. СДАНК-01-2020).

А так же при использовании лабораторией ИИИ – копия приказа о назначении персонала группы А с приложением копии документа о прохождении обучения по радиационной безопасности (п.6.3. СДАНК-01-2020);

24. Копии должностных инструкций на инженерный персонал и на начальника лаборатории (п. 7.1.5. СДАНК-01-2020), заверенные подписью руководителя и печатью организации (в соответствии со штатным расписанием);

25. Копии производственных (рабочих) инструкций специалистов НК (п. 7.1.3. СДАНК-01-2020)., заверенные подписью руководителя и печатью организации;

26. Копии инструкций по охране труда и технике безопасности при проведении контроля неразрушающими методами (раздел VII СДАНК-01-2020), заверенные подписью руководителя и печатью организации

27. Копию инструкции по порядку ведения архива (п. 7.1.6. СДАНК-01-2020), заверенную подписью руководителя и печатью организации. Приложить копию журнала регистрации архива результатов по контролю.

28.  Копию регламента работы со средствами НК (п.5.6, 5.7 СДАНК-01-2020), в том числе работ со средствами НК, содержащими ИИИ (при наличии) (п.5.6 СДАНК-01-2020, ОСПОРБ 99,2010, СанПиН 2.6.1.3164-14), заверенную подписью руководителя и печатью организации;

Письмо (справка), подписанное руководителем организации, о наличии нижеперечисленных документов (материалов):

- регистрационные документы на средства контроля (учетные листы или карточки) (п. 5.3, 7.1.2 СДАНК-01-2020).);

- эксплуатационные документы на средства НК (в том числе паспорта на стандартные, испытательные и контрольные образцы) (п. 7.1.2. СДАНК-01-2020);

- технологические инструкции (карты), регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов (п. 7.1.3. СДАНК-01-2020);

- документация по регистрации результатов контроля (журналы регистрации результатов контроля и/или  копии заключений по результатам НК)  (раздел VIII СДАНК-01-2020);

- документы Системы качества ЛНК (записи, график проведения внутренних аудитов, акты аудитов и т.п.);

- журнал регистрации рекламаций и претензий;

- акты испытаний рентгеноаппаратов (при наличии рентгенографического контроля).

- Отчетные документы по входному контролю на каждую партию материалов для НК (порошки, суспензии, пенетранты, радиографические пленки, химические реактивы) (п.5.7. СДАНК-01-2020)

29. 	Заверенные копии ранее выданных (-ого) Свидетельств (-а) об аттестации (при наличии).

ВНИМАНИЕ! Для оперативного проведения процедуры аттестации ЛНК, полный комплект документов, в соответствии с данным перечнем, рекомендуется направить по e-mail: lab@expertnk.ru или info@expertnk.ru в соответствии с Приложением 1 к данному перечню. Полный комплект документов на бумажном носителе также необходимо направить в НОАЛ ООО «ЭКСПЕРТ НК» по адресу: 127410, Москва, Алтуфьеское ш., 41А, с пометкой «Аттестация лаборатории».

На месте в лаборатории должны быть следующие документы:

- регистрационные документы на средства контроля (учетные листы или карточки) (п. 5.3, 7.1.2 СДАНК-01-2020).;

- эксплуатационные документы на средства НК (в том числе паспорта на стандартные, испытательные и контрольные образцы) (п. 7.1.2. СДАНК-01-2020).

- отчетный документ по входному контролю каждой поступающей партии материалов для НК (порошки, суспензии, пенетранты, РК пленка, хим. реактивы) (при наличии РК, ПВК, ПВТ, МК) – п. 5.7 СДАНК-01-2020;

- технологические инструкции (карты), регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов (п. 7.1.3. СДАНК-01-2020);

- графики поверки и технического обслуживания средств НК (п. 7.1.2. СДАНК-01-2020);

- график проверки технического состояния установок и аппаратуры и приказ о назначении ответственного сотрудника за проверку (п. 7.1.2. СДАНК-01-2020)

- документация по архиву результатов контроля и фонду нормативных документов (журнал регистрации архива (фонда)) (п. 7.1.6. СДАНК-01-2020)

- инструкции по технике безопасности при проведении контроля неразрушающими методами (раздел VII СДАНК-01-2020);

- журналы регистрации результатов контроля и копии заключений по результатам контроля неразрушающими методами (раздел VIII СДАНК-01-2020)

- документы системы качества ЛНК (записи, график проведения внутренних аудитов, акты аудитов и т.п.);

- журнал регистрации рекламаций и претензий;

- акты испытаний рентгеноаппаратов (при наличии рентгенографического контроля);

- инструкция по входному контролю поступающих в лабораторию химических реактивов и рентгенографической плёнки.

Приложение 1 (рекомендуемое)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЛНК

по электронной почте

- Подготовить комплект документов на бумажном носителе, в соответствии с указанным перечнем.

- Создать папку и переименовать ее в «папку с наименованием организации».

- Создать в «папке с наименованием организации» 27 папок с наименованием «1-сопроводительное письмо и опись», «2-Заявка на аттестацию», «3-Сведения о предприятии» и т.д. согласно перечню документов.

- Отсканировать каждый заверенный документ в соответствии с перечнем (проверить, чтобы все документы были хорошо читаемы, без применения специальных оптических приборов).

Примечание* - для обеспечения читаемости документов на мониторе, сканирование документов рекомендуется осуществлять в формате «.jpg» или преобразовать в «.pdf».

- Поместить отсканированную версию документа в соответствующую папку с номером.

Примечание ** - если по какой-либо причине один из документов из перечня не был отсканирован (отсутствует, просрочен и т.п.), то папка с соответствующим номером остается пустой.

- Проверить соответствие комплекта отсканированных документов комплекту документов на бумажном носителе. Комплект отсканированных документов должен ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАТЬ с комплектом на бумажном носителе.

- Заархивировать «папку с наименованием организации», содержащую 27 папок с отсканированными документами архиватором «.rar» или аналогичным. Названию архива присвоить наименование организации.

- Отправить архив по электронному адресу: lab@expertnk.ru или info@expertnk.ru с комментариями от «кого» и позвонить по телефону (495)660-94-49 и сообщить об отправке документов с необходимыми комментариями.

- ВНИМАНИЕ! Инструкция разработана для максимального удобства рассмотрения комплекта документов в электронном виде. Соблюдение данной инструкции позволит выполнить процедуру аттестации ЛНК в кратчайшие сроки.

Обращаем Ваше внимание на то, что все копии документов ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРНЫ ПЕЧАТЬЮ и ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Все организационные документы должны быть утверждены ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ и ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ с указанием ДАТЫ!

*Пример формирования архива документов